## Slide 1: TPAC1.1 Testing JC/Feb 27th 2009

## Slide 2: Pixel scans with rotation
Shorter run; lower statistics; hence more “noise” due to resets

## Slide 3: Detail scans (in progress)
12u no DPW: 2um resolution
12u with DPW: 4um resolution

## Slide 4
Chart: TU calibration for different sensors
| 220 | 230 | 180 | 160 | 200 | 230 | 234 | 234 | 140 | 120 | 100 | 80
pcb30 | 171.25 | 235 | 108.75 | 92.5 | 131.25 | 235 | 328.75 | 328.75 | 80 | 68.75 | 57.5 | 47.25
pcb33x | 78.3951 | 87.6543 | 98.1481 | 108.0247 | 120.3704 | 129.0123 | 141.358 | 154.9383 | 171.6049 | 188.8889 | 278.3951
pcb31(rpt) | 0 | 118.125 | 0 | 80.375 | 100.75 | 0 | 0 | 47.125 | 137.5 | 154.25 | 186.25 | 208.75 | 237.5 | 62.625 | 0 | 33.125 | 0
pcb24 | 121.25 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 77.5 | 148.75 | 0 | 0 | 210 | 263.75 | 326.25 | 58.75 | 0 | 41.625 | 0 | 0

## Slide 5
Chart: TU calibration vs Common Mode (pcb30)
| 220 | 230 | 180 | 160 | 200 | 230 | 234 | 234 | 140 | 120 | 100 | 80
cm2000 | 175 | 241.25 | 94.375 | 83.75 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 72.125 | 60 | 50 | 41.25
cm3000 | 328.75 | 202.5 | 109.5 | 86.25 | 158.125 | 0 | 0 | 71 | 59.375 | 46.75 | 36.25

## Slide 6: Next steps
TU calibration vs trim
Laser/tilt studues
  Low spatial resolution for different sensor tilt angles
TU calibration for TPAC1.0
Full set of 2um resolution scans
  12/5/DPW/NoDPW